Utredning om röntgenapparat inom hälso- och sjukvården eller inom veterinärmedicin

Med denna blankett anges röntgenapparater som ska fogas till säkerhetstillståndet.

Apparater som ska tas ur bruk anges på blankett 1.2.

- Innehavare av säkerhetstillståndet

| Tillståndshavarens namn |  |
| --- | --- |
| Tillståndsärende Ansökan om nytt tillstånd Ansökan om ändring av säkerhetstillstånd Anmälan om ändring av verksamheten Det gällande säkerhetstillståndets nummer: |  |
| Apparatens driftplats | Rum nummer |

- Apparattyp

Konventionell röntgenapparat Rörställning Takställning Pelarställning Tilläggsapparat Bildtagningsbord Thoraxställning Ryggradsställning Genomlysningsapparat Precisering Genomlysning Angiografi Kardioangiografi Antal rör 1 axel 2 axlar Datortomografiapparat Precisering Konventionell CT SPECT-CT PET-CT Antal kanaler Mammografiapparat Precisering klinisk screening tomosyntes Anodmaterial/filtrering Tandröntgenapparat Precisering Intraoral Panorama Kefalostat CBCT CBCT (bildtagning av extremiteterna) Apparat för mätning av mineralhalt i skelettet Annan

- Uppgifter om apparaten

| Tillverkare/modellnamn / | Tillverkningsnummer (mobil, mammografi- eller tandröntgenapparat) |
| --- | --- |
| Uppskattat installationsdatum | Uppskattat driftsättningsdatum |
| Installationsföretag | Underhållsföretag |
| Uppskattad drifttid/vecka (avbildningar/undersökningar) |  |
| Maxspänning (kV) | Maxström (mA) |
| Dosindikator: ESD DAP MGD DLPw CTDIvol Dosindikatorns enhet Bildreceptor: film bildplatta BF-TV-kedja digital detektor Är det fråga om en mobil apparat ja nej Är apparaten försedd med CE-märkning om överensstämmelse med kraven ja nej Apparatens fasta basfiltrering Alternativ för (apparatens) tilläggsfiltrering |  |

- Tilläggsuppgifter

- Bilagor

Planritning över i verksamheten använda lokaler, av vilken framgår - strålkällors eller strålningsalstrande apparaters lägen - strålskärmar och intilliggande lokalers användning - eller om det gäller en mobil apparat utredning om hur strålsäkerheten tryggas. Motiverat förslag till ändring av årsavgiftsklassen Annan utredning, vilken: Ej bilagor (Kan väljas bara för intraoral tandröntgenapparat) Den strålsäkerhetsansvariga försäkrar att intraoralapparaten används i en lokal vars strålskydd är betryggande.

- Uppgifter om verksamhetsutövarens företrädare som godkänt ansökan

Bemyndigandet för den som godkänt ansökan att företräda verksamhetsutövaren kan visas till exempel genom utdrag ur handelsregistret, genom fullmakt eller i ledningssystemet för strålningsverksamheten.

| Datum dd.mm.åååå |  |
| --- | --- |
| Ställning i företaget eller organisationen | Namn |
| E-postadress | Telefonnummer |

- Uppgifter om avsändaren

| Datum dd.mm.åååå | Avsändarens namn och telefonnummer |
| --- | --- |

# Väsentliga ändringar i verksamheten, vilka förutsätter ändring av säkerhetstillståndet i förväg är:

1) driftsättning av strålkälla om strålkällan till sina strålnings- och strålsäkerhetsegenskaper skiljer sig från vad som redan används i verksamheten enligt säkerhetstillståndet eller om dess strålsäkerhet under driften förutsätter ändringar av de strukturella skydden eller i arrangemangen i samband med driftplatsen;

2) användning av en strålkälla för annat ändamål än det för vilket tillståndet beviljats;

Ändring i verksamhet som kräver säkerhetstillstånd, vilken ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen senast två veckor efter ändringen är:

3) driftsättning av annan än i punkt 1) avsedd strålkälla, dvs. när källan till sina strålnings- och strålsäkerhetsegenskaper överensstämmer med vad som redan används i verksamheten enligt säkerhetstillståndet och strålkällans strålsäkerhet under driften inte förutsätter ändringar av de strukturella skydden eller i arrangemangen i samband med driftplatsen.

När det gäller röntgenavbildningsanordningar inom hälso- och sjukvården gör Strålsäkerhetscentralen för bestämning av den årliga tillsynsavgiften för strålkälla (bilaga till strålsäkerhetslagen (859/2018)) följande antagande om olika apparattyper:

- Avgiftsklass C; apparat för mätning av mineralhalt i skelettet

- Avgiftsklass D; mammografiapparat, konventionell röntgenapparat (även mobil), traditionell genomlysningsapparat (även mobil), CT-apparat, CBCT-apparat

- Avgiftsklass F; genomlysningsapparat för interventionsradiologi

Årsavgifterna för övriga röntgenavbildningsanordningar inom hälso- och sjukvården bestäms entydigt av bilagan till lagen.